

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 04-08-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Κατασκευή σχάρας όμβριων υδάτων σε αντικατάσταση παλαιάς στην Δ.Κ. Σκουτάρου.  **Αρ. πρωτ.:** 8507/04-08-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Κατασκευή σχάρας διαστάσεων 100x100cm με τελάρο.**  **(διαστάσεις βεργών 20x20mm με απόσταση μεταξύ τους 20mm)**  **Η σχάρα θα συνοδεύεται και με λαμαρίνα αντίστοιχων διαστάσεων που θα χρησιμεύει σαν καπάκι για τις οσμές κατά τους θερινούς μήνες.** | **300,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **300,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **51,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **351,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………