

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 28-12-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Σπίθες” της Δ.Κ. Μεγαλοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:**  17016 / 28-12-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Αντικατάσταση υλικών :**   * **Υποβρύχιος κινητήρας 4HP** * **Υποβρύχια αντλία παροχής 4-5m3/h σε μανόμετρο 150m** * **Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ 4Χ4 140m** * **Καλώδιο ηλεκτροδίων NYY 2x1.5 140m** * **Ηλεκτρόδια στάθμης** * **Ένωση ανθυγρή**   **( Στοιχεία γεώτρησης: βάθος 130m)** | **900,00** | **900,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού, ενώσεις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές, τακτοποίηση ηλεκτρολογικού πίνακα, καθέλκυση νέου και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης.** | **550,00** | **550,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **1.450,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **246,50** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **1.696,50** |