ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία: 28-12-2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Σπίθες” της Δ.Κ. Μεγαλοχωρίου της Δ.Ε. Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 17016 / 28-12-2021

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Αντικατάσταση υλικών : - Υποβρύχιος κινητήρας 4HP - Υποβρύχια αντλία παροχής 4-5m3/h σε μανόμετρο 150m - Καλώδιο ισχύος ΝΥΥ 4Χ4 140m - Καλώδιο ηλεκτροδίων NYY 2x1.5 140m - Ηλεκτρόδια στάθμης - Ένωση ανθυγρή ( Στοιχεία γεώτρησης: βάθος 130m) | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση του παλαιού αντλητικού, ενώσεις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές, τακτοποίηση ηλεκτρολογικού πίνακα, καθέλκυση νέου και θέση σε λειτουργία της γεώτρησης. | 550,00 | 550,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.450,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 246,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.696,50 |