ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 11/02/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα για την υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ. Συκαμιάς. Αρ. πρωτ.: 1366 /11-02-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός, διαστάσεων: 50x40cm Για κινητήρα: 10 ΗΡ Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40 A Θερμομαγνητικό 16Α – 20Α Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2 Ηλεκτρονικό στάθμης Ρελέ 1 τμχ Επιτηρητής φάσεων ασυμμετρίας Χρονικό καθυστέρησης 0-15 min Χρονοδιακόπτης 24 ωρων με εφεδρεία Αμπερόμετρα 3 τμχ – Βολτόμετρο Μεταγωγικός διακόπτης Ενδεικτικές λυχνίες τάσης 3 τμχ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού Ωρομετρητής Ο πίνακας θα διαθέτει οπές ανάλογης διατομής & Στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος. | 500,00 | 500,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 85,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 585,00 |