

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 11/02/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα για την υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ. Συκαμιάς. **Αρ. πρωτ.:** 1366/11-02-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός, διαστάσεων: 50x40cm****Για κινητήρα: 10 ΗΡ****Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40 A****Θερμομαγνητικό 16Α – 20Α** **Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2****Ηλεκτρονικό στάθμης****Ρελέ 1 τμχ****Επιτηρητής φάσεων ασυμμετρίας** **Χρονικό καθυστέρησης 0-15 min****Χρονοδιακόπτης 24 ωρων με εφεδρεία****Αμπερόμετρα 3 τμχ – Βολτόμετρο****Μεταγωγικός διακόπτης** **Ενδεικτικές λυχνίες τάσης 3 τμχ****Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας****Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού****Ωρομετρητής****Ο πίνακας θα διαθέτει οπές ανάλογης διατομής & Στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος.** | **500,00** | **500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **85,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **585,00** |