

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 11/02/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα για την υδρευτική γεώτρηση Τ.Κ. Συκαμιάς.  **Αρ. πρωτ.:** 1366/11-02-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός, διαστάσεων: 50x40cm**  **Για κινητήρα: 10 ΗΡ**  **Γενικός διακόπτης ισχύος αυτόματος 3x40 A**  **Θερμομαγνητικό 16Α – 20Α**  **Διακόπτης στην πρόσοψη 1-0-2**  **Ηλεκτρονικό στάθμης**  **Ρελέ 1 τμχ**  **Επιτηρητής φάσεων ασυμμετρίας**  **Χρονικό καθυστέρησης 0-15 min**  **Χρονοδιακόπτης 24 ωρων με εφεδρεία**  **Αμπερόμετρα 3 τμχ – Βολτόμετρο**  **Μεταγωγικός διακόπτης**  **Ενδεικτικές λυχνίες τάσης 3 τμχ**  **Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας**  **Ενδεικτική λυχνία πτώσης θερμικού**  **Ωρομετρητής**  **Ο πίνακας θα διαθέτει οπές ανάλογης διατομής & Στυπιοθλήπτες στο κάτω μέρος.** | **500,00** | **500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **85,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **585,00** |