

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 06-08-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών Ύδρευσης για αντικατάσταση κεντρικού κομβολογίου στη Δ.Ε. Πολιχνίτου.**Αρ. πρωτ.:** 8714/06-08-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ 8”** | **160,00** | **160,00** |
| **2** | **1** | **ΒΑΝΑ Φ150 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ.**  | **220,00** | **220,00** |
| **3** | **1** | **ΒΑΝΑ Φ200 ΦΛΑΝ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ** | **260,00** | **260,00** |
| **4** | **24** | **ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 110 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ ΠΕΡΙΚ. ΟΛΟΠΑΣΗ** | **1,10** | **26,40** |
| **5** | **72** | **ΒΙΔΑ 5/8'' Χ 70 ΕΞΑΓ. ΣΙΔ. ΓΑΛΒ.+ ΠΕΡΙΚ.** | **0,75** | **54,00** |
| **6** | **1** | **ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 ΓΙΑ PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ** | **170,00** | **170,00** |
| **7** | **1** | **ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160/30ο 16ΑΤΜ** | **30,00** | **30,00** |
| **8** | **2** | **ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ** | **15,00** | **30,00** |
| **9** | **2** | **ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΣΥΓΚ. Φ160** | **10,00** | **20,00** |
| **10** | **1** | **ΣΕΛΛΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ Φ239-249mm 210cm** | **365,00** | **365,00** |
| **11** | **3** | **ΣΩΛΗΝ Φ160 PE 16ATM** | **22,00** | **66,00** |
| **12** | **1** | **ΤΑΥ Φ200/150 ΦΛ. EPOXY (ΕΠΟΞΕΙΔ. ΒΑΦΗ)** | **190,00** | **190,00** |
| **13** | **2** | **ΦΛΑΝΤΖΑ Φ160 ΛΑΙΜΟΥ** | **15,00** | **30,00** |
| **14** | **1** | **ΦΛΑΝΤΟΖΙΜΠΩ ΑΥΤΑΓΚΥΡ. DN225 (218-256 ή 232-257)** | **420,00** | **420,00** |
| **15** | **4** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ150** | **2,10** | **8,40** |
| **16** | **6** | **ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ Φ200** | **2,50** | **15,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.064,80** |
| **ΦΠΑ 17%** | **351,02** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.415,82** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

 Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………