

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 09-03-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης Προβοσκίδας και ξενοδοχείου Πεταλίδι στη Δ.Ε. Λ. Θερμής.**Αρ. πρωτ.**  2707/09-03-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΒΑΝΑ 1΄΄ (τύπου kim)** | **7,30** | **7,30** |
| **2** | **1** | **ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140 Χ 1΄΄ ΠΛΑΣΤ ΒΙΔΑ 16**  | **9,80** | **9,80** |
| **3** | **2** | **ΜΑΣΤΟΣ 1΄΄ ΓΑΛΒ** | **0,70** | **1,40** |
| **4** | **1** | **ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1΄΄ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΡΝ25 ΜΕ ΕΥΡΟΣ 1-8** | **160,00** | **160,00** |
| **5** | **3** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ** | **11,00** | **33,00** |
| **6** | **4** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΟΡΕΙΧ** | **13,00** | **52,00** |
| **7** | **450m** | **ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ΑΤ (ΜΕΤΡΑ)** | **0,66** | **297,00** |
| **8** | **600m** | **ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ΑΤ 3ης ΓΕΝ (ΜΕΤΡΑ)** | **2,88** | **1.728,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.288,50** |
| **ΦΠΑ 17%** | **389,05** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.677,55** |