ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 09-03-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης Προβοσκίδας και ξενοδοχείου Πεταλίδι στη Δ.Ε. Λ. Θερμής. Αρ. πρωτ. 2707/09-03-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΒΑΝΑ 1΄΄ (τύπου kim) | 7,30 | 7,30 |
| 2 | 1 | ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ140 Χ 1΄΄ ΠΛΑΣΤ ΒΙΔΑ 16 | 9,80 | 9,80 |
| 3 | 2 | ΜΑΣΤΟΣ 1΄΄ ΓΑΛΒ | 0,70 | 1,40 |
| 4 | 1 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1΄΄ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΡΝ25 ΜΕ ΕΥΡΟΣ 1-8 | 160,00 | 160,00 |
| 5 | 3 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 ΟΡΕΙΧ | 11,00 | 33,00 |
| 6 | 4 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 ΟΡΕΙΧ | 13,00 | 52,00 |
| 7 | 450m | ΣΩΛΗΝ Φ32 ΡΕ 16ΑΤ (ΜΕΤΡΑ) | 0,66 | 297,00 |
| 8 | 600m | ΣΩΛΗΝ Φ50 ΡΕ 16ΑΤ 3ης ΓΕΝ (ΜΕΤΡΑ) | 2,88 | 1.728,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.288,50 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 389,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.677,55 |