ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 11-03-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών για την επισκευή αντλίας ανύψωσης ΕΕΛ Λουτρών. Αρ. πρωτ. 2862/11-03-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΠΤΕΡΩΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ WILO FA08.64E T17 – 4/12H 6081316 (impeller -E D.246 52.14529 GGG VP) | 708,40 | 708,40 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 708,40 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 120,43 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 828,83 |