ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 16/03/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος PENTAX στο Αντλιοστάσιο Παλιοπάτη της Τ.Κ. Παρακοίλων. Αρ. πρωτ.: 3130 /16-03-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ PENTAX CBT 400/01. 4HP. 3KW. 400V. 25lt/min 65m. 225lt/min 40m. | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 1 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ | 150,00 | 150,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 600,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 102,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 702,00 |