ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία: 16-03-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφης αντλίας στη Δεξαμενή του Αντλιοστασίου Ύδρευσης “ΦΛΟΥ” της Τ.Κ. Άντισσας της Δ.Ε Ερεσού – Άντισσας. Αρ. πρωτ.: 3128 /16-03-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Κατακόρυφη αντλία MS.E50V4, 2900RPM, 50m3/h, 145h. (SN 61879/2015). Εργασία εγκατάστασης. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 5.000,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 850,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 5.850,00 |