

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 24/03/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες αντλιοστασίου στα Ύδατα.  **Αρ. πρωτ.:**  3544 /24-03-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **2** | **ΡΕΛΕ ΑΒΒ ΕΚ 1000**  **IEC 60947-4-1**  **AC-1 ≤ 690 V**  **1000 A**  **UC = 1000V** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **340,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.340,00** |