

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 24-03-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ****Αρ. πρωτ. 3578 /24-03-2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 30HP****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:****ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 80cmx60cm****ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟ ΡΕΛΕ ΓΙΑ 30HP “SHNEITER”****ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 25-35 Α – ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΛΟΤΕΡ****ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΗΣ****ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24 ΩΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ****(3) ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ (1) ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ****(1) ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1-0-2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ****ΕΝΔΡΕΙΞΕΙΣ (3) ΦΑΣΕΩΝ – ΠΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ- ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.****ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 63AG****(3) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 6Α** **(1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΦΩΤΙΣΜΟΥ****(1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ****ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ****ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ κτλ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ****Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ**  | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **425,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.925,00** |