ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 07/04/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια φορητών αντλιών για ανάγκες κάλυψης εκτάκτων αναγκών και εργασιών συντήρησης των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 4130 /07-04-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 1Φ, Ρ ≥ 1,2KW, Hmax ≥ 14m, Qmax ≥ 30m3/h | 500,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2 | ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 3Φ, Ρ ≥ 2,2KW, Hmax ≥ 20m, Qmax ≥ 50m3/h | 1.150,00 | 2.300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 4.300,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 731,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 5.031,00 |