

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 15/04/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια φορητών αντλιών για ανάγκες κάλυψης εκτάκτων αναγκών και εργασιών συντήρησης των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:** 4589 /15-04-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **4** | **ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 1Φ, Ρ ≥ 1,2KW, Hmax ≥ 14m, Qmax ≥ 30m3/h** | **500,00** | **2.000,00** |
| **2** | **2** | **ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 3Φ, Ρ ≥ 2,2KW, Hmax ≥ 20m, Qmax ≥ 50m3/h** | **1.150,00** | **2.300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **4.300,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **731,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **5.031,00** |