

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 20-04-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ****Αρ. πρωτ.: 4796 /20-04-2022**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ MERLIN GERIN COMPACT****ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:****C1001 N STR 25 DE****U i750V Uimp 8 KV** **V KA****220/240 ~ 85****380/415 ~ 50****440 ~ 42****500/525 ~ 40****690 ~ 25****CAT B****Icw 15KA/1s****Ics= 50% Icu****IEC 947 – 2****In = 1000 A** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **425,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.925,00** |