

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 20-04-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ**  **Αρ. πρωτ.: 4796 /20-04-2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ MERLIN GERIN COMPACT**  **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**  **C1001 N STR 25 DE**  **U i750V Uimp 8 KV**  **V KA**  **220/240 ~ 85**  **380/415 ~ 50**  **440 ~ 42**  **500/525 ~ 40**  **690 ~ 25**  **CAT B**  **Icw 15KA/1s**  **Ics= 50% Icu**  **IEC 947 – 2**  **In = 1000 A** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **425,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.925,00** |