ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 28/04/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για αποκατάσταση λειτουργίας Γεώτρησης ‘’ΜΑΝΤΟΝΑ’’ της Δ.Ε. Πέτρας. Αρ. πρωτ.: 5025/28-04-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 8m3/h στα 143m. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 5,5 HP ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ2,5 ΝΥΥ 90m ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ1,5 ΝΥΥ 90m ΔΕΜΑΤΙΚΑ (2 ΠΑΚΕΤΑ) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 25bar ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ | 744,00 | 744,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 744,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 126,48 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 870,48 |