

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 28/04/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για αποκατάσταση λειτουργίας Γεώτρησης ‘’ΜΑΝΤΟΝΑ’’ της Δ.Ε. Πέτρας.  **Αρ. πρωτ.:** 5025/28-04-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 8m3/h στα 143m.**  **ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 5,5 HP**  **ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ2,5 ΝΥΥ 90m**  **ΚΑΛΩΔΙΟ 4Χ1,5 ΝΥΥ 90m**  **ΔΕΜΑΤΙΚΑ (2 ΠΑΚΕΤΑ)**  **ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 25bar**  **ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ** | **744,00** | **744,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **744,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **126,48** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **870,48** |