ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία: 05-05-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ – ΑΝΑΠΑΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΡΥΩΝΑΣ Αρ. πρωτ. 5248 /05-05-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ 12V DC – ΕΞΟΔΟΣ 100W AC ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ | 33,00 | 33,00 |
| 2 | 1 | ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ PLC SIEMENS 6ES7211 – 1AE40 – 0XB0 | 240,00 | 240,00 |
| 3 | 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΣ | 30,00 | 30,00 |
| 4 | 1 | ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΤΕΡ Mikrotik SXT LTE6 | 170,00 | 170,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 473,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 80,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 553,41 |