

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:16-05-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ**  **Αρ. πρωτ. 5716 /16-05-2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **100** | **ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΛΕΠΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ 270mm ΜΕ ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟ ¾΄΄**  **ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ 1,5 – 8m3 /h** | **20,00** | **2.000,00** |
| **2** | **100** | **ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣENIKOΙ 1Χ3/4΄΄ ΘΗΛΥΚΟ /PVC-U** | **2,00** | **200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **374,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.574,00** |