

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία:16-05-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ**  **Αρ. πρωτ. 5727 /16-05-2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **200** | **ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΛΕΠΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ 330mm ΜΕ ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟ ¾΄΄**  **ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ 12m3 /h** | **25,00** | **5.000,00** |
| **2** | **40** | **ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣENIKOΙ 1Χ3/4΄΄ ΘΗΛΥΚΟ /PVC-U** | **2,00** | **80,00** |
| **3** | **100** | **ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΕΣ (GROMED) ΑΠΟ EPDM ΠΟΥ ΣΦΗΝΏΝΟΥΝ ΣΕ ΟΠΗ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ32 ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ¾΄΄** | **3,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **5.380,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **914,60** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **6.294,60** |