ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία:14-07-2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση λαδιών σε αναδευτήρες, μειωτήρες & φυσητήρες στις Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ. 8697 /14-07-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Αλλαγή λαδιών στα παρακάτω μηχανήματα: - Αναδευτήρες αερισμού & φωσφόρου 12 τεμ. - Μειωτήρες κίνησης α) προεπεξεργασίας 5 τεμ. - Μειωτής κίνησης β) καθίζησης 2 τεμ. - Φυσητήρες 7 τεμ. Τα λιπαντικά χορηγούνται από την Υπηρεσία. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.000,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 170,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.170,00 |