ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               Ημερομηνία: 31-08-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για τη νέα Γεώτρηση της Δ.Κ. Πλωμαρίου. Αρ. πρωτ.: 9659/31-08-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | - Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από τριφασικό κινητήρα 10hp και αντλία παροχής 12m3/h. στα 150m μανομετρικό ύψος. - Καλώδιο 4Χ10 (250μ) - Καλώδιο 2Χ1,5 (250μ) - Ηλεκτρόδια (2τμχ) - Συρματόσχοινο ανοξείδωτο 8mm (120μ) - Σωλήνα ΡΕ Φ75 16 Atm (250μ) - Κλαπέ Φ75 - Ηλεκτρολογικός πίνακας με θερμική προστασία από ρεύμα, έλλειψη νερού και όργανα ένδειξης τάσης έντασης. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 1 | Παροχή υπηρεσιών για την καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές, έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα, θέση σε λειτουργία. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 6.000,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 1.020,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 7.020,00 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………