

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 31-08-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για τη νέα Γεώτρηση της Δ.Κ. Πλωμαρίου.  **Αρ. πρωτ.:** 9659/31-08-2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **- Αντλητικό συγκρότημα που να αποτελείται από τριφασικό κινητήρα 10hp και αντλία παροχής 12m3/h. στα 150m μανομετρικό ύψος.**  **- Καλώδιο 4Χ10 (250μ)**  **- Καλώδιο 2Χ1,5 (250μ)**  **- Ηλεκτρόδια (2τμχ)**  **- Συρματόσχοινο ανοξείδωτο 8mm (120μ)**  **- Σωλήνα ΡΕ Φ75 16 Atm (250μ)**  **- Κλαπέ Φ75**  **- Ηλεκτρολογικός πίνακας με θερμική προστασία από ρεύμα, έλλειψη νερού και όργανα ένδειξης τάσης έντασης.** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **2** | **1** | **Παροχή υπηρεσιών για την καθέλκυση νέου αντλητικού, συνδέσεις υδραυλικές & ηλεκτρολογικές, έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα, θέση σε λειτουργία.** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **6.000,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **1.020,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **7.020,00** |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………