

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 27/07/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.  **Αρ. πρωτ.:** 9273/27-07-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **100L** | **ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ: BP ENERSYN HTX, CASTROL ALPHASYN ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ISO VG220** | **13,00** | **1.300,00** |
| **2** | **100L** | **ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ: BP ENERGOL GR-XP, CASTROL ALPHA LS ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ISO VG220** | **6,00** | **600,00** |
| **3** | **50L** | **ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ (ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ) ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ: SHELL ONDINA 32, MOBIL WHITEREX 414 ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ISO 3448** | **6,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **374,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.574,00** |