ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 04/08/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου κινητήρα στην συλλεκτήρια Δεξαμενή της Δ.Ε. Μανταμάδου. Αρ. πρωτ.: 9653 /04-08-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 10 ΗΡ 4’’ ΚΑΛΩΔΙΟ 4x4 NYY 10m ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ / ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 255,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.755,00 |