ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 23/08/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου κινητήρα στη Γεώτρηση ‘’Βαλανίδα’’ της Τ.Κ. Κώμης. Αρ. πρωτ.: 10317 /23-08-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 5,5 ΗΡ | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 1 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 80m | 300,00 | 300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 700,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 119,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 819,00 |