

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 23/08/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου κινητήρα στη Γεώτρηση ‘’Βαλανίδα’’ της Τ.Κ. Κώμης.  **Αρ. πρωτ.:** 10317 /23-08-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 5,5 ΗΡ** | **400,00** | **400,00** |
| **2** | **1** | **ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 80m** | **300,00** | **300,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **700,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **119,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **819,00** |