ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 01/09/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες της κύριας γεώτρησης Τ.Κ. Νάπης. Αρ. πρωτ.: 10712 /01-09-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 10ΗΡ 4’’ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 8m3/h στα 200m ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 2x1,5 NYY 70m ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ. | 2.480,00 | 2.480,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.480,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 421,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.901,60 |