

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 01/09/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:**  Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες της κύριας γεώτρησης Τ.Κ. Νάπης.  **Αρ. πρωτ.:** 10712 /01-09-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 10ΗΡ 4’’**  **ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 8m3/h στα 200m**  **ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ**  **ΚΑΛΩΔΙΟ 2x1,5 NYY 70m**  **ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ.** | **2.480,00** | **2.480,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.480,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **421,60** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.901,60** |