

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 19/09/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια μονοφασικών αντλιών με φλοτέρ για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Δεξαμενών καθίζησης των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου. **Αρ. πρωτ.:** 11511/19-09-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ.****ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1 ¼’’****ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ: 25mm****ΙΣΧΥΣ: 0,75kw****Qmax: ≥14m3/h. Hmax: ≥9m.****ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ: ≥7m** | **90,00** | **900,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **900,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **153,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.053,00** |