ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 19/09/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μονοφασικών αντλιών με φλοτέρ για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Δεξαμενών καθίζησης των Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 11511 /19-09-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ. ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1 ¼’’ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΡΕΟΥ: 25mm ΙΣΧΥΣ: 0,75kw Qmax: ≥14m3/h. Hmax: ≥9m. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ: ≥7m | 90,00 | 900,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 900,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 153,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.053,00 |