ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 19/09/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια φυγοκεντρικής αντλίας για τις ανάγκες του Αντλιοστασίου Α2 που τροφοδοτεί τη Δεξαμενή Δ6 της Δ.Ε. Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 11510 /19-09-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ ΤΥΠΟΣ: 65.250 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ Νο 31363 ΕΤΟΣ: 1997, ΣΤΡΟΦΕΣ: 2900 RPM ΠΑΡΟΧΗ: 88m3/h, ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ: 60m | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.000,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 340,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.340,00 |