ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 22/11/2022

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ:Προμήθεια εξοπλισμού Server 2 για τις ανάγκες λειτουργίας του SCADA της Μ.Ε.Λ. Μυτιλήνης. Αρ. πρωτ.: 14477 /22-11-2022

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: INTEL i3, ΜΝΗΜΗ RAM: 8GB, ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 256 GB SSD, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ: WINDOWS 10 (GR). ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ: INTEL UHD 730 GRAPHICS. | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 1 | ΚΑΡΤΑ MPI SIEMENS PC ADAPTER USB A2 6GK 571-0BA00-0AA0 | 610,00 | 610,00 |
| 3 | 1 | ΣΕΤ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (GR) & ΠΟΝΤΙΚΙ | 30,00 | 30,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.200,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 204,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.404,00 |