ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 08/02/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες Αντλιοστασίων ΤΣΕ 4 και ΤΣΕ 6 της ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 1392/08-02-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ 12V 220-230Αh | 250,00 | 1.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.000,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 170,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.170,00 |