ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 22/02/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ομαλών εκκινητών για Αντλιοστάσιο Ύδρευσης Φλου Τ.Κ. Άντισσας. Αρ. πρωτ.: 2176 /22-02-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 2 ΦΑΣΕΩΝ 72Α / 37 KW. ABB. ΤΥΠΟΣ: PSE. SKU: PSE 72-600-70. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400V. ΕΝΣΩΜ. ΠΡΟΣΤ. ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ | 750,00 | 1.500,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.500,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 255,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.755,00 |