ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 22/02/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τροφοδοτικών ράγας για ηλεκτροδότηση PLC Σταθμών τηλεχειρισμού ΔΕΥΑ Λέσβου. Αρ. πρωτ.: 2172/22-02-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ MEAN WELL DR-120-24 120W 24V 5.00A ME ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED | 80,00 | 160,00 |
| 2 | 2 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ MEAN WELL NDR-120-24 120W 24V 5.00A | 50,00 | 100,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 260,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 44,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 304,20 |