

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 14/03/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη Τ.Κ. Νυφίδας Πολιχνίτου. **Αρ. πρωτ.: 3021** /14-03-2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4,0HP, Φ63 ΣΩΛΗΝΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΡΕ, 60m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ, ΠΑΡΟΧΗ 12m3/h.****ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.100,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **187,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.287,00** |