ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 14/03/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη Τ.Κ. Νυφίδας Πολιχνίτου. Αρ. πρωτ.: 3021 /14-03-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4,0HP, Φ63 ΣΩΛΗΝΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΡΕ, 60m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ, ΠΑΡΟΧΗ 12m3/h. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.100,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 187,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.287,00 |