

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 14/03/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη νέα Γεώτρηση Τ.Κ. Παπάδου Γέρας. **Αρ. πρωτ.: 3020**/14-03-2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ : ΒΑΘΟΣ: 70-80m. 5,5HP, Φ63 ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ, 110m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ, ΠΑΡΟΧΗ 7m3/h. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **1.200,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **204,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **1.404,00** |