ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 05/05/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη Γεώτρηση ‘’Στάση’’ της Τ.Κ. Στύψης. Αρ. πρωτ.: 5514 /05-05-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 5,5HP. Φ50 ΣΩΛΗΝΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΡΕ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ 150m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ. ΠΑΡΟΧΗ 6m3/h. ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: 80m. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ & ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.900,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 323,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.223,00 |