

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 05/10/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια φωτοβολταικών κατόπτρων για ανάγκες τηλελέγχου - τηλεχειρισμού Αντλιοστασίων & Δεξαμενών ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.:** 12573/05-10-2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ :**  **SOLAR MODULE, MAX 20W, TELERANCE ± 3%, VOLTAGE 18V, CURRENT 1,11A, SIZE: 470x345x25 mm, ‘’ INVICTUS ‘’** | **70,00** | | **700,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **700,00** | |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **119,00** | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **819,00** | |