ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 07/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στο Αντλιοστάσιο Booster Θερμής. Αρ. πρωτ.: 15365 /07-12-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 7,5KW 10HP 50Hz. 2900RPM / min -1. 380-400V. 15.6A ΠΑΡΟΧΗ: 100-700 L/min. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ: 55-41m. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 1 | ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ. | 300,00 | 300,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 1.700,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 289,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.989,00 |