ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 07/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση ‘’Βειγλύ’’ της Τ.Κ. Σιγρίου. Αρ. πρωτ.: 15366 /07-12-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4’’ 10ΗΡ. ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΠΟΥ 72 ΜΕΤΡΑ. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ: 100 ΜΕΤΡΑ. [ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ75 ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΟ. ] | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 1 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ | 900,00 | 900,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 2.400,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 408,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.808,00 |