

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 12/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια σταθμήμετρων πιεζομετρικών για Αντλιοστάσια Λυμάτων Μυτιλήνης και Καποδιστριακών Ενοτήτων.  **Αρ. πρωτ.:** 15567/12-12-2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **10** | **ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟ**  **STS 106114**  **p: 0……1 bar g**  **Temp: -5……50 °C**  **OUT: 4…….20mA white : +Vin**  **9…….33V DC yellow : Pout**  **Cable length σε (m) 15** | **50,00** | **500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **500,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **85,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **585,00** |