ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                              Ημερομηνία:15-06-2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτροβάνας για τις ανάγκες Ύδρευσης της Δ.Ε. Πολιχνίτου. Αρ. πρωτ. 6204/15-06-2020

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ηλεκτροβάνα Φ100 ON-OFF με σερβομηχανισμό και πρόγραμμα ωριαίο, τροφοδοτούμενο από μπαταρία. | 180,00 | 180,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 180,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 30,60 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 210,60 |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος………………………………………………