

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 13/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

**Προς**

**Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια αντλίας μετάγγισης νερού για το νέο Βυτιοφόρο (ανάριθμο) της ΔΕΥΑ Λέσβου.  **Αρ. πρωτ.: 15674** /13-12-2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ** | | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:**  **≥ 800 l/min ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 40m**  **≥ 1200 l/min ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 25m**  **ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗ ΜΕ:**  **ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ.**  **ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:**  **ΜΑΝΙΚΕΣ 2’’ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ >50m ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ. ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ.** | **2.500,00** | | **2.500,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | | | | **2.500,00** | |
| **ΦΠΑ 17%** | | | | **425,00** | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **2.925,00** | |