ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                            Ημερομηνία: 19/12/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για ανάγκες Αντλιοστασίου Ξηροκάμπι Αγιάσου. Αρ. πρωτ.: 15929 /19-12-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SOFT STARTER ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ -2- ΕΞΟΔΩΝ PSR 72-600-70 ABB | 215,00 | 215,00 |
| 2 | 1 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ MS495 ABB ΑΠΟ 57Α – 75Α | 750,00 | 750,00 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 965,00 |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 164,05 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 1.129,05 |